## Slide 1
人工智能
在CSNS加速器中的应用
中国科学院高能物理研究所 张玉亮
2025年12月27日

## Slide 2
AI与CSNS加速器设计
02
CSNS为什么拥抱AI
01
报告提纲
AI与CSNS加速器调束
03
AI与CSNS加速器运行
04

## Slide 3: +
CSNS为什么拥抱AI
01

## Slide 4: 探索微观世界的 “超级显微镜”
4
高能量 高亮度 高束流品质、高稳定性（平台型装置）

## Slide 5: 良好的AI应用平台
5
运行数据
故障数据
日志数据
……
AI技术价值： 减少人工经验依赖、提升调试效率、支撑数字孪生构建、 实现故障预警等
传统方法局限： 依赖人工经验、优化周期长、非线性关联难处理、 故障响应滞后等

## Slide 6: 加速器领域AI的发展方向
6
设计优化
  加速优化过程
  简化模拟过程
  高效优化算法
  贝叶斯化
  NN-MOGA
  ML-Based评估模型
代理模型
  加速模拟
  单一系统代理模型
  全局代理模型
  模拟+实测数据
  NN 模型
  高斯过程
  决策树
在线优化控制
  在线快速调节多维、非线性参数空间
  寻找最佳束流模式
  不同束流条件对应模式的快速切换
  贝叶斯优化
  强化学习
  基于代理模型的在线优化
  基于代理模型的预测控制
束测增强
  提高束流诊断系统性能
  虚拟束测元件
  快速诊断分析
  自动测量
  CNN
  贝叶斯搜索
故障诊断、预测
  故障预测+异常检测
  检测异常硬件
  故障分类
  故障预测
  自编码器
  条件变分自编码器
  聚类

## Slide 7: 中国散裂中子源(CSNS)
7
China Spallation Neutron Source: 基于强流脉冲质子加速器的散裂中子源用户装置
年供束时间大于5000小时和供束效率大于95%是同类型加速器追求的核心指标

## Slide 8: CSNS加速器-大数据的生产者
8
从2017年开始，CSNS加速器逐步建立了数字化运行维护平台
每天存储几十GB高质量数据和运维信息，为AI应用提供了强力数据支撑
实时PV：近10万
模式PV：5000+
归档PV：4万+
报警PV：约5000
约8年的运行维护数字化信息

## Slide 9: +
AI与CSNS加速器设计
02

## Slide 10: AI应用于超导高频腔优化设计
10
使用动态结合神经网络与遗传算法的新算法(DNMOGA)解决双Spoke腔优化问题。
 | ↑ | ↓ | ↓ | ↑
手动解 | 503.6 | 3.89 | 7.38 | 0.8
DNMOGA | 541.66 | 3.79 | 5.70 | 0.83
手动解 | 503.6 | 3.89 | 7.38 | 0.8
DNMOGA | 541.66 | 3.79 | 5.70 | 0.83
几何参数个数：38
结论：经过初始1000个个体、每代50个迭代产生的个体、共60次迭代，三台工作站分布式计算共用时96小时，产生了459个可行个体。其中，有11个个体在全部四项指标中均比手动解好。在单独展示的个体中，提升了7%，降低了22%。
  Handling shape optimization of superconducting cavities with DNMOGA. Computer Physics Communications (2024): 109136.

## Slide 11: AI应用于FFAG加速器物理设计
11
等比FFAG磁场结构具有高度非线性特点，且设计参数耦合严重，基于K-means聚类与Rank等级排序筛选精英解集，有效提升NSGA-II迭代效率且避免陷入全局最优解。
利用NSGA-II迭代初期数据训练代理模型，提出一种基于transformer架构的模型构建lattice优化预测代理模型，显著改善小样本数据上预测精度和泛化能力。
传统NSGA-II
全局最优解解质量与传统NSGA-II对比
Transformer模型在测试集性能表现
https://indico.cern.ch/event/1553599/overview

## Slide 12: AI应用于缪子源束线物理设计
12
并行: 采用多处理器并行计算
多目标优化:
目标=(ϕ20中粒子数)∗(𝑙𝑜𝑔(1−比例))2
合并优化目标，同时优化流强与束斑尺寸
粒子源优化: 使用束线发射度优化粒子源文件减少模拟粒子 107 ->105
缪子相空间
X (mm)
X’ (mrad)
束线发射度椭圆
分段模拟: 准直器挡住大部分粒子，在准直器记录粒子，并从束线中间开始模拟粒子输运，减少优化下游设备参数需要模拟的粒子数量 105 -> 103
从束线中间开始模拟粒子输运
模拟时间20分钟->1分钟

## Slide 13: +
AI与CSNS加速器调束
03
13

## Slide 14: AI用于超导加速器腔失效快速补偿
补偿目标：超导腔失效后，需要重新匹配超导腔和lattice参数，使得束流参数恢复稳定
SPOKE段周期结构
椭球段周期结构
超导腔失效！
出现扰动
失效腔
主要影响束流纵向包络
周期结构保证束流通过每周期后参数缓慢变化
设计参数下缓慢变化的横向和纵向束流包络
14

## Slide 15: AI用于超导加速器腔失效快速补偿
构建参数空间（束流参数-元件参数）
高并发批量产生数据集（运行数据、模拟数据）
训练AI代理模型，学习参数映射关系
秒级运算匹配参数
梯度提升决策树模型GBDT：
中低维度性能更强—纵向问题维度较低
物理约束较强---------加速器具有强物理背景
具有可解释性---------方便操作人员理解决策
以束流仿真数据为基础训练模型，用运行数据进行微调，增强模型泛化能力。
根据匹配需求提出参数空间，规范数据格式。
监督学习代理模型：让模型大量学习“问题-答案”数据，找到匹配规律
将有效加快超导腔失效恢复计算速度，减小所用计算时间，方便部署在控制系统
15

## Slide 16: 贝叶斯优化在CSNS加速器应用
16
在优化LEBT时，不同流强下均可实现95%以上的RFQ通过率（图右上）。
调节LRBT校正子，对改造前的注入区进行束流损失优化，束损可以满足供束要求（图左下）。
优化直线RF参数进而优化RCS中的纵向束流分布，提高RCS通过率（图右下）。

## Slide 17: 可视化BO程序
基于Pyapas开发的贝叶斯PV优化器：GUI/配置一键优化，实时锁定最优值。
17

## Slide 18: 神经网络用于RCS轨道校正
18
构建专用神经网络，寻找轨道校正更优的解
170kW 运行，水平轨道超过10mm，且有校正子变化速率超限问题
  用神经网络方法进行轨道校正，可以有效进行全周期校正
  基于神经网络得到的校正子设置，校正子变化速率更小

## Slide 19: 神经网络用于RCS轨道校正
19
全周期有效校正
校正子设置更平滑，用量小
同等校正水平，校正子变化速率明显减小（黄色）
  用神经网络方法进行轨道校正，可以有效进行全周期校正
  基于神经网络得到的校正子设置，校正子变化速率更小

## Slide 20: 神经网络用于RCS轨道校正
20
神经网络方法，可以有效的进行全周期校正
不限制校正子
模型继续预测
04/09校正子明显超限
Without constraining the correctors, the orbit can be further corrected.
分析轨道模式特征，04/09校正子，主要对色散区轨道进行校正
Dispersion at BPMs
Simulation
Preset dispersion orbit
色散轨道 不能被 校正子完全校正，只能在一定程序上抑制
A
B
Mean of (B-A)
基于训练好的模型深入研究影响校正效果的关键因素

## Slide 21: +
04
AI与CSNS加速器运行

## Slide 22: CSNS加速器运行方式
22
5000个报警变量
严重依赖
10个大屏幕+30个控制台显示器
一般依赖
强制要求
4个信息化系统
3人/班， 7*24，每天完成四次现场巡检
  问题：
    难以通过设置阈值来预警的变量(正常值不固定)
    难以识别突然抖动的异常
    难以快速识别长周期的慢变化
    难以对本地站实时监测
  目标：通过AI提高故障排查效率、运行效率

## Slide 23: CSNS加速器AI值班员
23
彭娜, 张玉亮等.基于机器学习方法的 CSNS 加速器智能值班员样机系统. 核技术, 2025.
彭娜, 郭臻, 张玉亮等. Using machine learning to analyze data related to RCS transmission efficiency in CSNS. RDTM, 2025.
何泳成, 张玉亮等.基于深度学习的CSNS加速器预警系统样机. 强激光与粒子束，2021.

## Slide 24: AI预警值班员
24
以真空度预警为例
  使用卷积神经网络（CNN）进行训练
  训练相关信息
训练轮数 | 每轮训 练耗时 | 训练集 样本数 | 测试集 样本数 | 学习率 | 保持率 | 准确率
351 | 约3分钟 | 50万 | 5万 | 0.0002 | 0.9 | 98.4%

## Slide 25: AI预警值班员
25
实测案例
  案例1：预警级别在发生真空联锁前约半小时开始升高，预警级别达到9时发生了真空阀门联锁。
  案例2：DTL温度预警级别达到9，及时排查出原因是温度传感器线路接触不良并进行了修复，避免了联锁故障。

## Slide 26: AI本地站巡检值班员
26
  由于传统人工巡检存在巡检周期长（每6小时一次）、效率不高和无法实时监测等不足，所以根据巡检项目需求，设计了基于多模态传感器的本地站智能巡检系统。

## Slide 27: 时空对比融合异常判定
27
核心逻辑：仅用正常数据训练，充分融合时空特征。
核心流程：数据预处理与增强→时序特征提取→空间特征强化→时空对比融合→异常判定。
杨喆, 周锐畅, 何泳成等. Anomaly detection of particle accelerators using spatial-temporal contrastive fusion of multi-sensor time series. Reliability Engineering & System Safety, 2026.

## Slide 28: AI在束流诊断中的应用研究
28
LRIPM蜂窝状低压板匀场栅网
造成图像像素缺失
  图像修复方法选择
    模糊滤波
      高斯模糊
      中值模糊
    N-S偏微分方程修复算法
    无监督学习
刘孟宇，黄蔚玲等. 强流质子加速器束流剖面测量探测器设计，强激光与粒子束，2025.4
刘孟宇，黄蔚玲等. CSNS残余气体电离型束流剖面测量畸变校正研究，强激光与粒子束，2025

## Slide 29: 基于LLM的AccChatBot
29
基于大模型技术构建统一中文自然语言查询入口，提高查询效率。
陈迪炜, 卢晓含等. PVHD: Research and Application of PV Query Algorithm Based on Hybrid Retrieval and Dynamic Truncation Mechanism. ICCPR 2025.

## Slide 30: 基于LLM的AccChatBot
30

## Slide 31: 结束语
CSNS加速器自2018年开放运行以来，积累了海量高质量数据，为AI应用提供了数据支撑。
CSNS在加速器设计、调束和运行中使用AI算法做了一些初步工作，还需继续结合应用场景，继续做更深入工作。
欢迎各位老师与CSNS加速器团队在AI应用方面进行合作，协助我们解决实际工程问题。
31