## Slide 1: 双读出量能器研究
何万兵
hewanbing@fudan.edu.cn
合作者：王帅淳，马维虎
2024-11-16
第一届HIAF高能终端谱仪合作组会议

## Slide 2: 量能器的测量任务
电磁量能器：
强子量能器：

## Slide 3: 典型量能器参数
Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 2010. 60:615–44

## Slide 4: 电磁簇射与强子簇射特征
1.相互作用长度，数倍于辐射长度
2.簇射顶点位置不确定度较大
3.电磁组分和强子组分涨落较大

## Slide 5: 探测器对簇射的响应：电磁组分VS强子组分

## Slide 6: 探测器对簇射的响应：电磁组分VS强子组分

## Slide 7: 强子簇射补偿

## Slide 8: 切伦科夫光+闪烁光的双读出

## Slide 9: 能量修正

## Slide 10: ADRIANO双读出量能器
https://redtop.fnal.gov/the-detector/

## Slide 11: 闪烁体材料及切伦科夫辐射体材料参数

## Slide 12: PbWO4

## Slide 13
4GeV
6GeV
8GeV
10GeV
15GeV
20GeV
PbWO4晶体双通道信号（Proton）

## Slide 14
=7.2%
=27.8%
15GeV
=17.1%
=66%
=3.96%
=15.2%
=7.14%
=31.9%
20GeV
=15.2%
=67.9%
=3.96%
=17.7%

## Slide 15: PID（PbWO4）
0.1GeV-0.9GeV

## Slide 16: SPACAL (SPAghetti CALorimeter)
1.切伦科夫光/闪烁光，双信号读出
2.双端读出，提高时间分辨
3.钨粉光纤方案的密度可达～10g/cm3
闪烁光纤
切伦科夫光纤
0.6mm
0.6mm
环氧树脂和钨粉1:1掺杂

## Slide 17
10GeV
20GeV

## Slide 18
=10.6%
=33.5%
=25.8%
=81.6%
=11.4%
=36.1%
=8.04%
=36%
=21.2%
=94.8%
=7.76%
=34.7%
10GeV
20GeV

## Slide 19
闪烁光纤
切伦科夫光纤
0.6mm
0.6mm
环氧树脂和钨粉1:1掺杂
20GeVpi-
=8.89%
=39.8%
=20%
=89.4%
=9.34%
=41.7%

## Slide 20: PID(Fiber)
0.1GeV-0.9GeV

## Slide 21: 高粒度？
2cm
Lead Glass
PbWO4
SiPM
90cm
50cm
50cm
入射粒子

## Slide 22: 高粒度+更多读出？
2GeV
6GeV
10GeV
20GeV
2cm
Lead Glass
PbWO4
Plastic
SiPM

## Slide 23: 低能中性粒子可以利用时间信号
定义中性强子质量和三动量分别为𝑚和𝑝，离开对撞点并进入HCAL的飞行距离和飞行时间分别为𝐿和𝑇，有如下关系式：
探测器中，假设动量为1.5 GeV/𝑐的𝐾𝐿飞行约2 𝑚到达HCAL，若HCAL能够实现100 𝑝𝑠 的时间测量精度，则飞行时间约7.07 𝑛𝑠 ，测量动量的误差为0.19 GeV/𝑐，即相对精度约为13%！

## Slide 24: 总结：
双读出量能器具有更好的PID能力
双读出量能器具有更好的强子能量分辨率
高粒度+双读出：理论上具有更好的PID，能量分辨，事件堆积处理
更多读出是可行的
谢谢！

## Slide 25: Backup：切伦科夫辐射体光产额

## Slide 26
=8.04%
=36%
=21.2%
=94.8%
=7.76%
=34.7%
20GeV pi-
=7.95%
=35.6%
=19.6%
=87.7%
=6.79%
=30.4%
根据物理过程判断
根据光纤判断光子类型

## Slide 27
10GeV
=7.76%
=34.7%
=6.79%
=30.4%
=9.52%
=30.1%
=11.4%
=36.0%
=5.88%
=32.2%
=4.90%
=26.8%
20GeV
30GeV
pi-
根据物理过程判断
根据光纤判断光子类型